ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детский сад № 30 «Золушка»

Ростовская область,Целинский район,с. Хлебодарное,

ул.Центральная 2 «А»

о готовности   к новому  учебному 2015-2016 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Документы, подтверждающие выполнение * |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность. (ППР п.4) | приказ №_5 от 19.02.2015г. |
| 2. | Наличие акта о состоянии эл. проводки ( п.42 ППР-390.) | Имеется технический отчет от 2015г. |
| 3. | Наличие актов проверки на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (не менее 2-х раз в год). (ППР п.55) | Отсутствует |
| 4. | Наличие актов проверки наружного противопожарного водоснабжения (не менее 2-х раз в год) при их расположении на территории образовательной организации (ППР п.55) | Отсутствует |
| 5. | Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ст. 87,88 ФЗ-123) | Отсутствует |
| 6. | Проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ППР п.21) | Протокол № 59-К/ОЗД-11 от «12» июля 20 11 г. ООО «Спас Эксперт» (наименование организации) |
| 7. | Наличие исправной автоматической пожарной сигнализации и установки оповещения людей о пожаре и договор на их обслуживание. (ППР п.61,63) | Акт приема от «30»июня 2015г. ООО «Стройсервис (наименование организации) Договор на технические обслуживание № 42 от «30» декабря 2014г. ООО «Стройсервис» (наименование организации) |
| 8. | Наличие подтверждающих документов (акты, протоколы) о ежеквартальном проведении практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара. (ППР п.12) | Акт № 2 от «27» марта 2015 г. |
| 9. | Какими материалами облицованы (окрашены) стены на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ст. 134 ФЗ-123) | Коридоры: эмаль водоэмульсионная Лестничные клетки: эмаль водоэмульсионная Холл: эмаль водоэмульсионная Вестибюль: эмаль водоэмульсионная Тамбур: эмаль водоэмульсионная |
| 10. | Какими материалами облицованы (окрашены) потолки на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ФЗ-123) | Коридоры: половая плитка керамическая Лестничные клетки: половая плитка керамическая Холл: половая плитка керамическая Вестибюль: половая плитка керамическая Тамбур: половая плитка керамическая |
| 11. | Какие материалы применяются в качестве напольного покрытия на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, фойе) (ст. 134 ФЗ-123) | Половая керамическая плитка имеется в коридорах, на лестничной клетке, вестибюле, фойе |
| 12. | Наличие в подвальном помещении сгораемых материалов | Отсутствует |
| 13. | Наличие акта очистки вент. каналов от жировых наслоений (ППР п.50) | Не имеется |
| 14. | Наличие первичных средств пожаротушения. (ППР п.70) | Тип огнетушителей ОП-4 ________________________ Требуется -16 шт Имеется - 16 шт |
| 15. | Наличие электрических фонарей на случай отключения электроэнергии (ППР п.38) | Кол-во эл. Фонарей 4 шт. |
| 16. | Подтверждающие документы о проведении занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности (ППР п.104) | Наименование документов-свидетельство |
| 17. | Наличие удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму (НПБ 645) | Удостоверение руководителя № 100 от «28» ноября 2013г. ООО «Стройсервис» (наименование организации) Удостоверение ответственного за ПБ № 34 от «27» апреля 2013г. ООО «Стройсервис» (наименование организации) |
| 18. | Наличие программы обучения мерам пожарной безопасности работников, утвержденной руководителем образовательной организации и согласованной с начальником ОНД (НПБ 645 п.6) | Отсутствует |
| 19. | Наличие договора страхования от пожара или гражданской ответственности | Отсутствует |
| 20. | Наличие пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы (ч. 7 статьи 83 Федерального закона от 10.07.2012 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») | Имеется ОКО 3 ПЦН «01», договор № 32 от 01.04.2015г. |
| 21. | Организация передачи в подразделение пожарной охраны информации о количестве находящихся в ночное время людей (ППР п.10) | Не передается |

*- предоставляются копии документов, заверенные печатью образовательной организации.

Акт проверки  соблюдения  требований   пожарной  безопасности  (плановая проверка

№ 40 от 07.04.2015г).;

Заведующий МБДОУ д/с № 30

«Золушка»___________________________________Л.А.Степаниденко____________________

М.П.

Объект ГОТОВ ( НЕ ГОТОВ) к новому учебному году

(ненужное зачеркнуть)

И.о.начальника ОНД  УНД ГУ МЧС

России по Целинскому району             ____________________________   А.В.Золотухин

М.П.